Zał. Nr

Zestawienie oznakowania pionowego

- Znaki ostrzegawcze typu A-7:    szt. -10,0

- Znaki ostrzegawcze typu A-12a:    szt. -1,0

- Znaki ostrzegawcze typu A-12c:    szt. -1,0

- Znaki nakazu typu B-2:  szt. - 1,0

- Znaki nakazu typu B-21:  szt. - 1,0

- Znaki nakazu typu B-22:  szt. - 1,0

- Znaki nakazu typu B-33:  szt. - 4,0

- Znaki nakazu typu B-34:  szt. - 1,0

- Znaki informacyjne D-1: szt. 14,0

- Znaki informacyjne D-2: szt. 1,0

- Znaki informacyjne D-3: szt. 1,0

- Znaki informacyjne D-6: szt. 16,0

- Znaki informacyjne D-15: szt. 2,0

- Znaki informacyjne D-18: szt. 7,0

- Znaki informacyjne D-18a: szt. 3,0

- Znaki informacyjne E-2a: szt. 3,0

- Znaki informacyjne E-4: szt. 1,0

- Tabliczki T-6a: szt. 2,0

- Tabliczki T-16: szt. 2,0

- Tabliczki T-29: szt. 4,0

- Słupek z rur stalowych do znaków drogowych: szt. 66,0

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-11b – bariero - poręcz wraz zakończeniami: mb - 37,00

- Demontaż istniejącego oznakowania pionowego:  szt. - 8,00

Zestawienie oznakowania poziomego

- Linie typu P-10:

(7x4,00x0,50)x7+6x4,00x0,50 = 124,00 m2

- Linie typu P-14: (4+4+4+4+4+3+3+4+4+4+4+4)x0,375 = 17,25 m2

- Linie typu P-18: 8x0,12x5,00+5x0,12x5,00+4x0,12x2,50+2x0,12x5,00+14x0,12x

5+10,00x0,12 = 19,80 m2

- Linia typu P-24: 3x0,76 = 2,28 m2

------------------------------------------------------

Razem: 163,33 m2

- wykonanie podłoża pod miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamalowane na niebieski kolor

18,50+18,40+18,20 = 55,10 m2