Zał. Nr

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

Dzierzgowo

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

Strona prawa:

36,00+23,50+7,00+19,00+34,00+24,50+23,00+6,00+18,00+9,50+8,50+38,00+7,50+8,50+19,00+13,00+6,50+23,00+

15,00+33,00+11,00+19,00+4,50+35,50+29,50+17,00+29,00+7,00+11,00+7,00+6,00+4,00+7,00+24,50+3,00+11,00+

6,50+29,50+14,50+9,50+4,00+6,50+4,00+2,00+10,00+1,50+4,00+7,00+4,00+1,50+1,50+4,00+13,00+4,00+1,50+

3,50+4,00+14,00+8,00+5,50+6,50+7,50+19,50+22,00+20,00 = 837,50 m

Strona lewa:

5,00+44,00+14,50+18,00+20,00+5,00+82,00+11,50+19,00+12,00+10,50+12,50+6,00+36,00+15,50+7,50+8,50+

8,00+25,00+5,50+8,00+17,00+14,50+12,00+15,00+10,00+8,00+1,50+4,00+46,50+4,00+1,50+1,50+4,00+4,00+1,50

+5,50+3,00+6,00+30,00+34,50+3,00+32,00+11,50+9,00+23,50+13,00+9,50+23,00+30,50+14,50+3,00 = 770,50 m

Razem: 837,50+770,50 = 1608,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

1608,00 mb x 0,066 m3/mb = 106,13 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm wtopionych:

Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych:

Strona prawa:

4,00+4,00+4,00+4,00+6,00+23,00+9,00+58,00+7,00 = 119,00 mb

Strona lewa:

4,00+4,00+4,00+43,00+11,00 = 66,00 mb

W linii wjazdów:

589,00 m

RAZEM: 119,00+66,00+589,00 = 774,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

774,00 mb x 0,066 m3/mb = 51,08 m3

- Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 cm wtopionego na obramowaniu wjazdów:

27,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

27,00 mb x 0,06 m3/mb = 1,62 m3

- Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30x100 cm:

1,50+4,00+7,50+4,00+1,50+5,00+14,00+1,50+4,00+9,00+4,00+1,50+1,50+8,00+1,50+2,00+5,00+15,00+1,50+8,00+

1,50+1,50+4,00+16,50+4,0+1,50+15,00+11,00+11,00 = 166,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik kamienny z betonu klasy C12/15

166,00 mb x 0,066 m3/mb = 10,96 m3

- Ustawienie krawężnika kamiennego 15x22x100 cm wtopionych:

10,00+14,00+34,50+7,50+11,00+13,00+7,50+8,50+10,50+7,50+10,50+11,50+13,00+22,00+20,00+5,50+5,50 =

212,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik kamienny z betonu klasy C12/15

212,00 mb x 0,066 m3/mb = 13,99 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Strona prawa:

2,00+6,00+9,00+21,00+36,00+29,00+28,00+7,50+18,50+11,00+10,00+40,00+9,50+11,00+21,00+15,00+8,00+39,50

+34,50+31,50+6,50+37,50+31,00+3,50+18,50+32,00+20,50+9,00+2,50+2,00+2,50+4,00+12,50+13,50+8,00+8,00+

6,00+29,00+3,00+4,50+7,50+7,00+3,00+2,00+11,50+2,00+4,00+4,50+4,00+3,00+12,50+6,00+11,00+8,00+7,00+

6,00+6,50+22,50+48,00+4,50 = 822,50 m

Strona lewa:

47,00+17,00+19,50+20,50+92,00+5,50+7,00+3,50+5,00+2,50+2,50+14,00+31,00+1,50+3,50+22,00+11,00+4,00+

23,50+17,50+9,00+11,00+10,00+27,00+7,50+10,00+18,50+17,00+16,50+21,00+15,00+13,50+53,50+31,00+5,00+

4,00+27,50+4,00+5,50+43,00+6,50+7,50+3,00+1,50+3,00+5,50+3,00+16,50+15,00+11,00+24,00+50,00+4,50 =

850,50 m

RAZEM: 822,50+850,50 = 1673,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża  z betonu klasy C12/15

1673,00 mb x 0,035 m3/mb = 58,56 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu wjazdów

314,50 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża  z betonu klasy C12/15

314,50 mb x 0,035 m3/mb = 11,01 m3

- Ustawienie obrzeży kamiennych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

21,00+6,50+7,50+11,00+4,00+5,00+12,00+2,00 = 69,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża  z betonu klasy C12/15

69,00 mb x 0,035 m3/mb = 2,41 m3

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i granitowej

Strona prawa – chodnik :

(6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+

31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+(50,30+22,30+

47,70+3,60)x2,20+60,00 = 1251,80+393,70+272,58+60,00 = 1978,10 m2

Strona lewa – chodnik :

(46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+

16,40+15,30+19,70+14,40+12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+11,40+74,00+

4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2

Chodnik z kostki brukowej kamiennej:

203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2

Razem: 1978,10+1866,10+716,40 = 4560,60 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  pod chodnik

Strona prawa – chodnik :

(6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+4,50+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+(50,30+

22,30+47,70+3,60)x2,20+60,00 = 468,38+393,70+273,70+60,00 = 1195,78 m2

Strona lewa – chodnik :

(46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+49,40+4,70x2,20+167,60+57,50+(15,60+11,40+74,00+

4,10)x2,20 = 423,50+246,40+10,34+167,60+57,50+231,22 = 1136,56

Chodnik z kostki brukowej kamiennej:

203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2

Razem: 1195,78+1136,56+716,40 = 3048,74 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  pod chodnik w km 11+600,00 do km 12+025,00

Strona prawa – chodnik :

(39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+18,50+31,20+17,60)x

2,20+60,00 = 842,32 m2

Strona lewa – chodnik :

46,30+(17,30+9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+16,40+15,30+19,70+14,40+12,80+52,60+30,60+17,00

+20,70)x2,20 = 46,30+680,24 = 726,54 m2

Razem: 842,32+726,54 = 1568,86 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik

Strona prawa – chodnik :

(6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+

31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+(50,30+22,30+

47,70+3,60)x2,20 = 1251,80+393,70+272,58+60,00 = 1978,10 m2

Strona lewa – chodnik :

(46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+

16,40+15,30+19,70+14,40+12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+11,40+74,00+

4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2

Chodnik z kostki brukowej kamiennej:

203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2

Razem: 1978,10+1866,10+716,40 = 4560,60 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Strona prawa – chodnik :

(6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+

31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+(50,30+22,30+

47,70+3,60)x2,20+60,00 = 1251,80+393,70+272,58+60,00 = 1978,10 m2

Strona lewa – chodnik :

(46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+

16,40+15,30+19,70+14,40+12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+11,40+74,00+

4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2

Chodnik z kostki brukowej kamiennej:

203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2

Razem chodnik z kostki betonowej brukowej: 1978,10+1866,10 = 3844,20 m2

Razem chodnik z kostki kamiennej 716,40 m2

- Wykonanie regulacji wysokościowej chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przed sklepem (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie wraz z podsypką)

70,00 m2

- Wykonanie chodnika z kostki kamiennej granitowej gr. 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Chodnik z kostki brukowej kamiennej:

203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2

- Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych

(4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 57,60 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm stabilizowanej mechanicznie pod zjazdy

1059,30 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy

1059,30 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy

69,30 m2

- Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wtopionego na obramowaniu wjazdów:

27,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

27,00 mb x 0,066 m3/mb = 1,78 m3

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

1059,30 m2

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingi i zatokę

199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie pod parkingi i zatokę

199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi i zatokę

199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m2

- Wykonanie nawierzchni na parkingu i zatoki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

199,60+53,00+39,00+111,20 = 402,80 m2

- Wykonanie nawierzchni na parkingach z kostki kamiennej szarej gr. 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20 = 540,00 m2

- Wykonanie ławy betonowej z betonu klasy C12/15 pod ściek z kostki brukowej betonowej

190,50+139,00 = 329,50 m x0,066 m3/mb = 21,75 m3

- Wykonanie ścieku  z kostki brukowej betonowej szarej układanej w dwóch rzędach z kostki gr. 6 cm i jednego rzędu gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

strona lewa:

165,00+25,50 = 190,50 m

strona prawa:

139,00 m

RAZEM:  190,50+139,00 = 329,50 m

Lub 329,50 x 0,30 = 98,85 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz warstwy humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw.

403,00+241,00+86,00+499,20+152,00 = 1381,20 m2

MUR OPOROWY

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm stabilizowanej mechanicznie pod mur

18,00x0,30+22,00x0,30 = 12,00 m2

- Wykonanie muru oporowego z gotowych elementów betonowych typu BELLAFLOR  grubości 20 cm układanych warstwami jedna na drugiej

18,00x0,60+22,00x0,60 = 24,00 m2 : 0,04 m2 = 600,00 szt.

- Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/22  wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm :

0,12x0,12x0,60x600 = 5,18 m3