Zał. Nr 1

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 30 cm ze złożeniem na hałdę i odwozem na odkład na odległość do 5 km

363,00 m2

363,00x0,20 = 72,60 m3

- Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy przez wykonawcę

Drzewa o średnicy 16 – 25 cm szt. 9,00

Drzewa o średnicy 26 – 35 cm szt. 2,00

Drzewa o średnicy 36 – 46 cm szt. 4,00

- Wykonanie rozbiórki  istniejącego ogrodzenia:

- ogrodzenie z ramek stalowych na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym :

54,00 mb

- rozebranie cokołu betonowego pod ogrodzenie:

54,00mbx0,30x0,80 = 12,96m3

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ogrodzeń: 12,96 m3

- Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji

2,0 szt.

- Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km

4376,70+2363,50+2821,70+1071,00 = 10632,90 m2

- Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego oraz brukowca gr.20 cm w miejscach przebudowy drogi z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km

4376,70+2363,50+2821,70+1071,00 = 10632,90 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

Strona lewa:

70,50+21,00+4,50+6,00+11,00+4,00+2,00+47,00+16,00+169,00+45,50+177,00+17,00+17,00+70,00+

17,00+5,00+72,00+21,00+14,50+60,00+5,00+8,50+9,50+3,00+ = 893,00 m

Strona prawa:

43,50+19,00+9,00+6,50+14,50+10,50+164,50+38,00+37,50+164,00+18,00+26,50+10,50+2,00+

31,00+16,00+7,00+6,00+4,00+6,50+27,50+8,50+11,50+8,50+5,50+4,50+13,00+4,00+11,00+4,00+

4,00+4,00+5,00+14,00+4,50+30,00+4,50+5,50+4,50+83,00+6,00+18,00+16,00+11,00 = 940,50 m

RAZEM: 893,00+940,50 = 1833,50 m

- Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

(893,00+940,50) = 1833,50 m x 0,06 m3/mb = 110,01 m3

- Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

strona lewa:

2,50+1,50+2,00+5,00+5,00+47,00+167,00+11,00+5,50+20,00+43,00+28,00+39,50+4,50+4,00+60,00

= 445,50 m

strona prawa:

40,00+18,00+9,50+47,50+46,50+2,50+14,50+11,00+20,00+2,50+2,00+4,00+3,50+6,50+24,00+10,00+

3,50+4,00+2,00+2,50+6,00+10,00+20,00+1,00+5,00+3,00 = 319,00 m

RAZEM: 445,50+319,00 = 764,50 m

- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

strona lewa:

127,10+96,40+91,20+124,20 = 438,90 m2

strona prawa:

27,20+249,40 = 276,60 m2

RAZEM: 438,90+276,60 = 715,50 m2

- Rozebranie nawierzchni wjazdów i zatoki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

27,60+17,80+11,80+17,00+87,20 = 161,40 m2

- Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

strona lewa:

23,50+59,60+79,90+66,70+21,40+20,00+51,70+15,00+17,70+31,50+30,00+29,80+26,70+40,50+72,30+

98,80 = 685,10 m2

strona prawa:

40,80+38,40+18,00+19,80+92,10+17,00+21,30+42,60+30,00+14,00+76,50+67,00+63,50+12,10+53,70+

40,20+22,10+38,20+39,00+60,40+93,90 = 900,60 m2

RAZEM: 685,10+900,60 = 1585,70 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok

27,60+17,80+11,80+17,00+87,20 = 161,40 m2

- Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm trylinki ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

7,00+6,00+12,50+9,30+6,30+7,30+8,70+18,00+16,20+8,70+10,60+8,20+9,30+10,00+8,30+11,00+21,00

+11,10+12,30+9,10+8,40+8,20+10,50+14,20+11,00+7,50+24,00+7,30+8,50+20,00+17,40+8,50+13,50+

7,50+16,10+9,50 = 403,00 m2

- Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

43,50+19,70+11,50+42,80+10,70+8,70+21,00+11,60 = 169,50 m2

- Rozebranie muru oporowego z kamienia ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

(4,00+2,00+12,50)x0,60+22,50x1,00 = 33,60 m2

- Wykonanie rozbiórki  istniejącego ogrodzenia:

- ogrodzenie z prefabrykowanych płyt betonowych na słupkach betonowych :

2,00+4,00+23,50+8,00+7,00 = 44,50 mb

- Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji

2,00 szt.

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 2,00 szt.

- kraty ściekowe – 4,00 szt.

- zawory sieci wodnej: 27,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 22,00 szt.

- Montaż rur osłonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 160 mm na kablu telekomunikacyjnym wraz z odkopaniem kabla i jego zasypaniem :

3,00+6,00+10,00+10,00+3,00+10,00+8,00+7,00+12,00+7,00+6,00+6,00+11,00+6,00+6,00+11,00+6,00+

6,00+6,00+7,00+7,00+8,00+6,00+24,00+31,00+7,00+10,00+6,00+10,00+13,00+6,00+20,00+14,00+

14,00+6,00+4,00+5,00+5,00+9,00+7,00 = 359,00 mb

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Krawężnik 15x30x100:  1833,50x0,104 =  190,68 tony

Ława betonowa: 1833,50x0,066x2,20 = 266,22 tony

Obrzeże betonowe: 764,50x0,051 = 38,99 tony

Kostka brukowa betonowa: 715,50x0,06x2,40+161,40x0,08x2,40 = 134,02 tony

Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm: 1585,70x0,05x2,40 = 190,28 tony

Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 161,40x0,15x2,40 = 58,10 tony

Płyta betonowa trylinka gr. 15 cm: 403,00x0,15x2,40 = 145,08 tony

Destrykt asfaltowy gr. 10 cm: 10632,80 x 0,300 = 3189,84 tony

Kruszywo łamane gr. 20 cm: 10632,80x0,20x2,20 = 4678,43 tony

Gryz betonowy oraz z rozbiórki ogrodzenia: 169,50x2,30+33,60x0,60x2,30+12,96x2,30 = 466,03 tony

Razem gruz: 9357,67 tony